## Visi
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  |  | ARBOR MEDICAL KORPORĀCIJA | AMRID | ANIMALAB BALTIC | BIOAVOTS | DINMED | DOMA | HYDROX | LABOCHEMA LATVIJA
Pozīcija konkursā | Apraksts (specifikācija) | Apraksts (specifikācija) | Apraksts (specifikācija) | Ražotājs | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN
1 | Garums 11,5 cm (+/- 0.5 cm), nerūsējošā tērauda, autoklāvējama, dezinficējama ar spirtu saturošiem līdzekļiem. | HL1110208 | Pincete ar asiem galiem | Heinz Herenz, Vācija. | 1.65 |  |  | 5 |  |  |  | 3.65
2 | Garums 14.5cm (+/- 0.5 cm), nerūsējošā tērauda, autoklāvējama, dezinficējama ar spirtu saturošiem līdzekļiem. | HL1110201 | Pincete, anatomiskā | Heinz Herenz, Vācija. | 2.75 |  |  | 6 |  |  |  | 3.65
3 | Garums - 14.5 cm (+/- 0.5 cm), ar ļoti asiem galiem; nerūsējošā tērauda, autoklāvējama, dezinficējama ar spirtu saturošiem līdzekļiem. | HL1110207 | Pincete ķirurģiskā | Heinz Herenz, Vācija. | 2.75 |  |  | 6.2 |  |  |  | 3.65
4 | Instrumentu kaste, paredzēta sterilizācijai un glabāšanai, izgatavota no 18/10 nerūsējoša metāla, bez metināšanas.Izmēri garums x platums x augstums cm 200x100x50 (+/- 10%) | 107_705 | Metāla kaste instrumentu sterilizācijai (maza) | n/a |  |  | 155 |  |  |  |  | 39.32
5 | Instrumentu kaste, paredzēta sterilizācijai un glabāšanai, izgatavota no 18/10 nerūsējoša metāla, bez metināšanas. Izmēri garums x platums x augstums cm 320x150x60 (+/- 10%) | 295_392 | Metāla kaste instrumentu sterilizācijai (vidēja) | n/a | [7 empty] | 32.34
6 | Instrumentu kaste, paredzēta sterilizācijai un glabāšanai, izgatavota no 18/10 nerūsējoša metāla, bez metināšanas. Izmēri garums x platums x augstums cm 500x200x120 (+/- 10%) | 941_536 | Metāla kaste instrumentu sterilizācijai (liela) | n/a |  |  | 253 |  |  |  |  | 82.15
7 | Neliela pincete ar šauru galu, piemērota darbam ar nelieliem dzīvniekiem. Taisna, ar šauriem galiem 0.8x0.7 mm (+/- 10%), garums 10 cm (+/- 10%), nerūsējošā tērauda, autoklāvējama, dezinficējama ar spirtu saturošiem līdzekļiem. | 11050-10 | Neliela pincete ar spicu galu | Fine Science Tools |  |  | 90.5 |  |  |  |  | 81.04
8 | Standarta šaurā pincete, ar šauru galu, taisna, nerūsējošā tērauda, autoklāvējama, dezinficējama ar spirtu saturošiem līdzekļiem. Gals 2.15x1.3 mm, garums 13 cm (+/- 10%). | 11002-13 | Standarta šaurā pincete | Fine Science Tools |  |  | 59 |  |  |  |  | 45.55
9 | Neliela pincete ar šauru galu, piemērota darbam ar nelieliem dzīvniekiem. Taisna, ar šauriem galiem 0.8x0.7 mm un 1x2 zobiņiem, garums 10 cm (+/- 10%), nerūsējošā tērauda, autoklāvējama, dezinficējama ar spirtu saturošiem līdzekļiem | 11053-10 | Ķirurģiskā / anatomiskā pincete | Fine Science Tools |  |  | 96 |  |  |  |  | 86.22
10 | Olsena-Hegar tipa adatas turētājs, nerūsējošā tērauda, autoklāvējams, dezinficējams ar spirtu saturošiem līdzekļiem, ar integrētām 10mm šķērēm, taisniem galiem, paredzēts labročiem. Adatas turētāja garums 9.5 mm, platums 2 mm; kopējais garums 14 cm. Izmēriem pieļaujamas nobīdes +/- 10%. | 12002-14 | Adatas turētājs | Fine Science Tools |  |  | 161 |  |  |  |  | 156
11 | Olsena-Hegar tipa adatas turētājs, nerūsējošā tērauda, autoklāvējams, dezinficējams ar spirtu saturošiem līdzekļiem, ar integrētām 10 mm šķērēm, taisniem galiem, paredzēts kreiļiem. Adatas turētāja garums 7.5 mm, platums 1.5 mm; kopējais garums 12 cm. Izmēriem pieļaujamas nobīdes +/- 10%. | 12102-12 | Adatas turētājs | Fine Science Tools |  |  | 146 |  |  |  |  | 151.2
12 | Nelielas šķēres operācijām, standarta tipa, taisnas, asiem galiem, ar iespēju sagriezt arī cietus materiālus. Garums 9 cm, asmeņa garums 22 mm (+/- 10%). Nerūsējošā tērauda, autoklāvējamas, dezinficējamas ar spirtu saturošiem līdzekļiem. | 14058-09 | Šķēres | Fine Science Tools |  |  | 98.5 |  |  |  |  | 89.8
13 | Šaurie asinsvadu piededzināšanas uzgaļi, nerūsējošā tērauda, gala diametrs 0.35 mm. Savienojami ar iepriekšējā pozīcijā esošo asinsvadu piededzināšanas rokturi. Iepakojumā 10 gab. | 18010-02 | Asinsvadu piededzināmie uzgaļi | Fine Science Tools |  |  | 115.5 |  |  |  |  | 118.55
14 | Digitāls elektroniskais kalipers, piemērots darbam ar nelieliem dzīvniekiem. Nerūsējošā tērauda, garums ne vairāk kā 24 cm, maksimālais mērījums vismaz 152.4 mm, mērījuma solis ne lielāks kā 0.1 mm. LED displejs. Komplektācijā baterijas, plastikāta uzglabāšanas kaste. | 30087-00 | Kalipers | Fine Science Tools |  |  | 77.5 |  |  |  |  | 66.42
15 | Asinsvadu piededzināšanas komplekts, satur piededzināmā turētāju, divus standarta uzgaļus, divus šauros uzgaļus, divas AA baterijas, iepakots kastītē. Roktura garums bez uzgaļiem 17.5 cm (+/- 10%), gala diametrs 0.35 mm, uzgaļi no nerūsējošā tērauda. Uzgaļu temperatūra ap 1000°C. | 18010-00 | Asinsvadu piededzināšanas komplekts | Fine Science Tools |  |  | 122 |  |  |  |  | 114
16 | Atkārtoti lietojama barošana adata, piemērotas nelieliem dzīvniekiem. Nerūsējošā tērauda, ar apaļu galu un Luer Lock galu. 50 mm gara, 2.25 mm gala diametrs (+/- 10%), ieliekta (1 gab) | 18061-50 | Barošanas adata | Fine Science Tools |  |  | 90.5 |  |  |  |  | 79.93
17 | Sterilas, izgatavotas no plastikas, ar silikona uzgali, netoksiskas un nepirogēnas, pakļaujas ieliekšanai, 5 gab.komplekts, dažāda izmēra atveres (atbilstoši kataloga nr.15, 18 vai 20 Ga) | 18061-15/18/20 | Vienreiz lietojamas barošanas adatas, komplekts 5 gab. | Fine Science Tools |  |  | 75 |  |  |  |  | 73.6
18 | Materiāls - polipropilēns (PP), peļu mazuļiem; 20ga (0.5x0.9mm); adatas garums 30mm, tilpums 6µL, sterilas, iepakotas pa 5 | FTP-20-30-50 | Vienreiz lietojamas barošanas adatas, komplekts 50 gab. | Instech |  |  | 267.8
19 | Materiāls - polipropilēns (PP), pieaugušām pelēm; 18ga (0.7x1.2mm); adatas garums 30mm, tilpums 12µL; sterilas, iepakotas pa 5 | FTP-18-30-50 | Vienreiz lietojamas barošanas adatas, komplekts 50 gab. | Instech |  |  | 267.8
20 | Materiāls - polipropilēns (PP), žurku mazuļiem; 18ga (0.7x1.2mm); adatas garums 38mm (1.5in), tilpums 15µL; sterilas, iepakotas pa 5 | FTP-18-38-50 | Vienreiz lietojamas barošanas adatas, komplekts 50 gab. | Instech |  |  | 267.8
21 | Materiāls - polipropilēns (PP), žurkām 100-200g; 15ga (1.2x1.8mm), adataas garums 64mm (2.5in), tilpums 70µL; sterilas, iepakotas pa 5 | (FTP-15-64-50 | Vienreiz lietojamas barošanas adatas, komplekts 50 gab. | Instech |  |  | 267.8
22 | Materiāls - polipropilēns (PP), žurkām 200-300g; 15ga (1.2x1.8mm), adatas garums 78mm (3.1in), tilpums 90µL ; sterilas, iepakotas pa 5 | FTP-15-78-50 | Vienreiz lietojamas barošanas adatas, komplekts 50 gab. | Instech |  |  | 267.8
23 | autoklāvējāma standarta barība grauzējiem (tauku saturs 4,1%, proteīni - 19,2%, metabolizēto ogļhidrātu proporcija 65%), 12,5 kg, | 1320 Variant Fortified (1324 FORTI) | Fiksētās formulas barība peļu un žurku uzturēšanai (~10mm granulas), autoklāvējama | Altromin |  |  | 2.60 x 12.5 = 32.50
24 | minimāls fitoestrogēnu saturs, piemērota fluorescentajai in vivo attēlveidošanai, TPF - total pathogen free; (tauku saturs 4,1%, proteīni - 19,2%, metabolizēto ogļhidrātu proporcija 65%), 12,5 kg, | 1320 Variant P, Variant TPF (kombinācija) | Fiksētās formulas barība peļu un žurku uzturēšanai (~10mm granulas), ar zemu fitoestrogēnu saturu, TPF (total pathogen free) | Altromin |  |  | 3.20 x 12.5 = 40.00
25 | Barība grauzēju pavairošanai (breeding), brīva no alfalfa un zivs/dzīvnieku izcelsmes materiāliem, nitrozamīnu brīva. 12,5 kg, (tauku saturs 5,1%, proteīni - 22,5 %, metabolizēto ogļhidrātu proporcija 59%) | 1310 Variant Fortified (1314 FORTI) | Fiksētās formulas barība peļu un žurku pavairošanai (~10mm granulas), autoklāvējama | Altromin |  |  | 2.90 x 12.5 = 36.25
26 | TPF - total pathogen free; brīva no alfalfa un zivs/dzīvnieku izcelsmes materiāliem, nitrozamīnu brīva.12,5 kg,(tauku saturs 5,1%, proteīni - 22,5 %, metabolizēto ogļhidrātu proporcija 59%) | 1310 Variant P; Variant TPF (kombinācija) | Fiksētās formulas barība peļu un žurku pavairošanai (10mm granulas);ar zemu fitoestrogēnu saturu; , TPF (total pathogen free) | Altromin |  |  | 3.90 x 12.5 = 48.75
27 | Autoklāvējama, Tauki 22%, Proteīns 28%, Ogļhidrāti 50%; bez alfa-alfa un zivju/dzīvnieku miltiem un nitrozamīniem. | 1414 Variant Fortified | Audzēšanas un uzturēšanas diēta imūndeficītām žurkām un pelēm un transgēnajām līnijām (10mm granulas) | Altromin |  |  | 3.40 x 12.5 = 42.50
28 | 5kg iepakojums; proteīns 20% kcal; Tauki 60% kcal, ogļhidrāti 20% kcal. Sterilizēta apstarojot (gamma stari) | D12492i (D12492 irradiated) | Augsta tauku satura grauzēju barība | Research Diets Inc./Fisher scientific | [7 empty] | 1071.22
29 | 5 kg iepakojums; proteīns 20% kcal; Tauki 10% kcal, ogļhidrāti 70% kcal. Sterilizēta apstarojot (gamma stari) | D12450Bi (D12450B irradiated) | Augsta tauku satura grauzēju kontroles barība | Research Diets Inc./Fisher scientific |  |  | 64.00 x 5 = 320.00 |  |  |  |  | 1053.28
30 | Standarta uzturēšanas barība pelēm un žurkām, 12.5 kg iepakojums. GLP sertifikāts, autoklāvējāma | 4RF21 (A) | Standarta barība grauzējiem, autoklāvējama | Mucedola | [7 empty] | 85.5
31 | Standarta uzturēšanas barība pelēm un žurkām, 12.5 kg iepakojums. GLP sertifikāts, autoklāvējāma, Sterilizēta apstarojot (gamma stari) | 4RF21 (I) | Standarta barība grauzējiem, sterila | Mucedola | [7 empty] | 138
32 | Barība pelēm un žurkām, piemērota reprodukcijai un augšanas periodam, 12.5 kg iepakojums, GLP sertifikāts, autoklāvējama | 4RF25 (A) | Barība grauzēju pavairošanai, autoklāvējama | Mucedola | [7 empty] | 84
33 | Barība pelēm un žurkām, piemērota reprodukcijai un augšanas periodam, 12.5 kg iepakojums, GLP sertifikāts, Sterilizēta apstarojot (gamma stari) | 4RF25 (I) | Barība grauzēju pavairošanai, sterila | Mucedola | [7 empty] | 138
34 | Barība imūndeficītām pelēm, 12.5 kg iepakojums, GLP sertifikāts, autoklāvējama | 4RFN (A) | Barība imūndeficītām pelēm, autoklāvējama | Mucedola | [7 empty] | 84
35 | Barība imūndeficītām pelēm, 12.5 kg iepakojums, GLP sertifikāts, Sterilizēta apstarojot (gamma stari) | 4RFN (I) | Barība imūndeficītām pelēm, sterila | Mucedola | [7 empty] | 144
36 | Autoklāvējams, putekļu brīvs, augsti absorbējošs, mīksts papīrs, GLP sertifikāts; 35.5L iepakojumā | CS1BEB | Enrich-n’Nest grauzēju ligzdošanas materiāls | Datesand Group |  |  | 130
37 | Autoklāvējams, putekļu brīvs, augsti absorbējošs, mīksts papīrs, GLP sertifikāts; iepakojums 120L | CS1A09 | Grauzēju ligzdošanas materiāls Sizzlenest | Datesand Group |  |  | 160
38 | Grīdas laukums 1300 cm2, dimensijas 43 x 30 cm (+/- 10%); iespējamas 2 vai 4 sadaļas sprosta iekšienē. Autoklāvējami 121°C, max. 20 min. Plastikāta, stiprināta ar metāla sietu, nodrošina transportējamo dzīvnieku mikrobioloģisko statusu | SL-420/300 | Transportēšanas sprosts (lielais) | AnimaLab |  |  | 28
39 | Grīdas laukums 645 cm2 (+/- 10%); dimensijas 30 x 21,5 cm (+/- 10%); iespējamas 1 vai 2 sadaļas sprosta iekšienē. Autoklāvējami 121°C, max. 20 min. Plastikāta, stiprināta ar metāla sietu, nodrošina transportējamo dzīvnieku mikrobioloģisko statusu | PBS-3021-F | Transportēšanas sprosts (mazais) | AnimaLab |  |  | 27
40 | autoklāvējams, 100% koks, izmērs 50x10x10 mm, 1000 gab./iepakojumā, ISO9001 sertifikāts | S-brick | Koka pagalītes pelēm (S-brick) | Tapvei |  |  | 59.2
41 | autoklāvējams, 100% koks, izmērs 100x20x20 mm, 200 gab./iepakojumā, ISO9001 sertifikāts | S-brick | Koka pagalītes žurkām (M-brick) | Tapvei |  |  | 34
42 | Autoklāvējami koka pakaiši, piemēroti pelēm un žurkām, zemu putekļu līmeni. Aptuvenais skaidu izmērs 2x2x1 mm; 10 kg iepakojumā; ISO9001 sertifikāts | Tapvei Aspen | Autoklāvējami koka pakaiši (pelēm) | Tapvei |  |  | 26.5
43 | Autoklāvējami koka pakaiši, piemēroti žurkām, zemu putekļu līmeni. Aptuvenais skaidu izmērs 5x5x1 mm; 10 kg iepakojumā; ISO9001 sertifikāts | Tapvei Aspen | Autoklāvējami koka pakaiši (žurkām) | Tapvei |  |  | 26.5
44 | mīksta koka garskaidas, autoklāvējamas,1,5 mm x 20 mm, 90l (3kg) iepakojums. ISO9001 sertifikāts | PM90L | Autoklāvējams bagātinošs materiāls pelēm | Tapvei |  |  | 49
45 | mīksta koka garskaidas, autoklāvējamas, 5 mm x 20 mm, 90l (3kg) iepakojums, ISO9001 sertifikāts | PM90L/2R | Autoklāvējams bagātinošs materiāls pelēm un žurkām | Tapvei |  |  | 49
46 | Autoklāvējami celulozes šķiedru pakaiši, 9kg; autoklāvējamos iepakojumos, būtiski samazināts putekļu līmenis, īpaši absorbējioši | 1032003 (Alpha dri) | Celulozes Pakaiši grauzējiem, putekļu brīvi (Alpha dri) | LBS
47 | Izmēri: 95mm platums x 48mm augstums x 76mm dziļums (+/- 10%); caurspīdīga, sarkanā tonī, netoksisks materiāls - izturīgs polikarbonāts, autoklāvējams. | K3271 | Mājiņa pelēm, plastikāta | LBS |  |  | 12.5
48 | 21cm garums x 18cm platums x 9cm augstums (+/- 10%), autoklāvējamas. Var tikt piedāvāti dažādi līdzvērtīgi varianti. nesatur toksiskas vielas (GLP) | 1021004 | Kartona mājiņas žurkām, GLP | LBS |  |  | 241
49 | 15cm garums x 7cm platums x 7cm augstums (+/- 10%), autoklāvējamas. Var tikt piedāvāti dažādi līdzvērtīgi varianti. nesatur toksiskas vielas (GLP) | 1021002 | Kartona mājiņas pelēm, GLP | LBS |  |  | 178.5
50 | Autoklāvējami kartona tuneļi, nesatur toksiskas vielas, Izmērs 75 x 38.1 x 1.25mm diametrā (+/- 10%). Iepakojumā 800 gab. Var tikt piedāvāti dažādi līdzvērtīgi varianti. | Play Tunnels | Kartona tuneļi pelēm, GLP, (mazie) | Velaz |  |  | 177
51 | Autoklāvējami kartona tuneļi, nesatur toksiskas vielas, 125mm gari, 50mm diametrā (+/- 10%). Iepakojumā 250 gab. Var tikt piedāvāti dažādi līdzvērtīgi varianti. | Play Tunnels | Kartona tuneļi žurkām, GLP (lielie) | Velaz |  |  | 144
52 | 630nm sarkanās gaismas LED vivārija gaismas objekts, spuldzes izmēra gaismas objekts (komplektā ar lampu), piestiprināms pie virsmām pieknaģējot, manuāli ieslēdzams/izslēdzams. |  | Sarkanās gaismas lampa darbam ar nakts dzīvniekiem | Kenall |  |  | 115
53 | HydroGel® ; Satāvā 98% attīrīts ūdens, Hidrokolloīdi, elektrolītu maisījums. Derīguma termiņš vismaz 24 mēneši. Sterili iepakotas 170g paciņas (der analogi ar +/- 10% tilpuma svārstībām), un individuāli marķētas ar derīguma termiņu, iepakojumā 70 gab. | 70-01-1062 | Ūdens gels (pakās) | ClearH2O® |  |  | 289
54 | Dezinfekcijas līdzeklis paaugstinātas bīstamības infekciju riska gadījumu profilaktiskajai dezinfekcijai. Dezinfekcijas līdzeklis ir savietojams ar ”Automātisko noslēgtu telpu dezinfekcijas iekārtu NOCOSPRAY 250”; izveidots uz 12% ūdeņraža peroksīda bāzes; safasēts 1 litra pudelēs; piemīt baktericīda, virucīda, fungicīda un sporicīda aktivitāte; atbilst kategorijai –BIO dezinfektants virsmām. Līdzekļa lietošanas derīguma termiņš neatvērtā pudelē ir divi gadi no ražošanas dienas un pēc pudeles atvēršanas - divi mēneši; Latvijā reģistrēts kā biocīds, reģistrācijas numurs - LV01022013/652 | 4010.001 | NOCOLYSE ONE SHOT (1L) | OXY’PHARM, Francija |  | 59.8
55 | Dezinfekcijas līdzeklis ikdienas profilaktiskajai dezinfekcijai. Dezinfekcijas līdzeklis ir savietojams ar ”Automātisko noslēgtu telpu dezinfekcijas iekārtu NOCOSPRAY 250”; izveidots uz 6% ūdeņraža peroksīda bāzes; safasēts 1 litra pudelēs; dezinfekcijas līdzeklim ir baktericīda, virucīda, fungicīda un sporicīda aktivitāte; atbilst kategorijai –BIO dezinfektants virsmām; lietošanas derīguma termiņš neatvērtā pudelē ir divi gadi no ražošanas dienas un pēc pudeles atvēršanas - divi mēneši. Piegādātā līdzekļa lietošanas derīguma termiņš neatvērtā pudelē būs ne mazāks kā viens gads no tā piegādes dienas. Līdzeklis ir Latvijā reģistrēts kā biocīds, reģistrācijas numurs - LV01022013/651. | 4000.001 | NOCOLYSE (1L) | OXY’PHARM, Francija |  | 39.5
56 | Dezinfekcijas līdzekļu klātbūtnes uz virsmām noteikšanas/pārbaudes indikatori | 5000.01 | NOCOTEST stripi (100 gab) | OXY’PHARM, Francija |  | 54.3
57 | Tālā infrasarkanā starojuma apsildīts paklājiņš, nodrošina dzīvnieka temperatūras saglabāšanos, nepārkarsē. Komplektācijā ar bateriju, lādētāju un 10 vienreiz lietojamiem nesteriliem aizsargiem. Izmēri 15.2 cm x 20.3 cm (+/- 10%) | DCT-15 | Apsildāms paklājiņš (mazs) | Kent Scientific
58 | Tālā infrasarkanā starojuma apsildīts paklājiņš, nodrošina dzīvnieka temperatūras saglabāšanos, nepārkarsē. Komplektācijā ar bateriju, lādētāju un 10 vienreiz lietojamiem nesteriliem aizsargiem. Izmēri 20.3 cm x 25.4 cm (+/- 10%) | DCT-20 | Apsildāms paklājiņš (vidējs) | Kent Scientific
59 | Tālā infrasarkanā starojuma apsildīts paklājiņš, nodrošina dzīvnieka temperatūras saglabāšanos, nepārkarsē. Komplektācijā ar bateriju, lādētāju un 10 vienreiz lietojamiem nesteriliem aizsargiem. Izmēri 35.6 cm x 35.6 cm (+/- 10%) | DCT-25 | Apsildāms paklājiņš (liels) | Kent Scientific
60 | Iepakojumā 8 gab, savietojamas ar SomnoSuite anestēzijas sistēmu (KentScientific), pilnībā saista neizmantoto anestēzijas gāzi (izoflurānu) | SOMNO-2001-8 | Aktivētās ogles filtru kasetes | Kent Scientific |  |  | 184
61 | iepakojumā 200 gab, nejauši numurēti, nāk komplektā ar aplikatoru. Materiāls: Monel (niķeļa-vara sakausējums); izmēri: Iekšējā daļa: 2.38 mm H x 7.14 mm L, ārējā daļa: 2.36 mm W x 3.18 mm H x 9.52 mm L (izmēriem +/- 10%) | INSTMP-KIT | Marķēti ausu izdentifikatori | Kent Scientific |  |  | 242
62 | iepakojumā 500 gab, nejauši, bet secīgi numurēti, nāk komplektā ar aplikatoru. Materiāls: Monel (niķeļa-vara sakausējums); izmēri: Iekšējā daļa: 2.38 mm H x 7.14 mm L, ārējā daļa: 2.36 mm W x 3.18 mm H x 9.52 mm L (izmēriem +/- 10%) | INS1005-5LS | Marķēti ausu izdentifikatori (iestrādāti ar lāzeri/Laser Etched) | Kent Scientific |  |  | 312
63 | Indukcijas kamerai speciāli pievadi/izvadi, kas hermētiski savietojami ar SomnoSuite caurulēm, garums 12". Izmēri: 10.16 cm W x 7.62 cm H x 6.35 cm D (izmēriem +/- 10%). Triecienizturīga plastmasa, viegli tīrāma (līdz 100° C); rezistenta pret standarta anestēzijas gāzēm. | SOMNO-0705 | Indukcijas kamera mazajiem garuzējiem, 0.5L | Kent Scientific |  |  | 180
64 | Indukcijas kamerai speciāli pievadi/izvadi, kas hermētiski savietojami ar SomnoSuite caurulēm, garums 12". Izmēri: 15.24 cm W x 7.62 cm H x 10.16 cm D. Triecienizturīga plastmasa, viegli tīrāma (līdz 100° C); rezistenta pret standarta anestēzijas gāzēm. | SOMNO-0710 | Indukcijas kamera mazajiem garuzējiem, 1.0L | Kent Scientific |  |  | 180
65 | Indukcijas kamerai speciāli pievadi/izvadi, kas hermētiski savietojami ar SomnoSuite caurulēm, garums 12". Izmēri: 21.59 cm W x 7.62 cm H x 15.86 cm D, (izmēriem +/- 10%). Triecienizturīga plastmasa, viegli tīrāma (līdz 100° C); rezistenta pret standarta anestēzijas gāzēm. | SOMNO-0720 | Indukcijas kamera garuzējiem 2.0L | Kent Scientific |  |  | 180
66 | Indukcijas kamerai speciāli pievadi/izvadi, kas hermētiski savietojami ar SomnoSuite caurulēm, garums 12". Izmēri: 21.59 cm W x 11.43 cm H x 15.24 cm D (izmēriem +/- 10%). Triecienizturīga plastmasa, viegli tīrāma (līdz 100° C); rezistenta pret standarta anestēzijas gāzēm. | SOMNO-0730 | Indukcijas kamera garuzējiem 3.0L | Kent Scientific |  |  | 180
67 | Savietojams ar SomnoSuite anestēzijas sistēmu (Kents Scientific) un/vai indukcijas kameru | SOMNO-0602 | Y veida savienojuma adapteris ar klipšiem | Kent Scientific |  |  | 99
68 | Izgatavotas no caurspīdīga akrila; 25 mm diametrā, 19 mm dziļumā; Savietojams ar SomnoSuite anestēzijas sistēmu; sejas maskas diafragmas ir izgatavotas no lateksa | SOMNO-0305 | Anestēzijas maskas/elpošanas caurules SomnoSuite® (grauzējiem līdz 150g) | Kent Scientific |  |  | 275
69 | Izgatavotas no caurspīdīga akrila; 38 mm diametrā, 28.5 mm dziļumā; Savietojams ar SomnoSuite anestēzijas sistēmu; sejas maskas diafragmas ir izgatavotas no lateksa | SOMNO-0306 | Anestēzijas maskas/elpošanas caurules SomnoSuite® (grauzējiem 150-200g) | Kent Scientific |  |  | 280
70 | Izgatavotas no caurspīdīga akrila; 44 mm diametrā, 38 mm dziļumā; Savietojams ar SomnoSuite izoflurāna anestēzijas sistēmu; sejas maskas diafragmas ir izgatavotas no lateksa | SOMNO-0307 | Anestēzijas maskas/elpošanas caurules SomnoSuite® (grauzējiem 200-350g) | Kent Scientific |  |  | 288
71 | Komplektā 5 sejas maskas un 1 cauruļu komplekts, saveitojams ar SomnoSuite izofluāna anestēzijas sistēmu, diametrs 7mm | SOMNO-0801 | Low-Profile Anestēzijas maskas/elpošanas caurules SomnoSuite® (dzīvniekiem līdz 100g) | Kent Scientific |  |  | 168
72 | Komplektā 5 sejas maskas un 1 cauruļu komplekts, saveitojams ar SomnoSuite izofluāna anestēzijas sistēmu, diametrs 10 mm | SOMNO-0802 | Low-ProfileAnestēzijas maskas/elpošanas caurules SomnoSuite® (žurkām līdz 100g) | Kent Scientific |  |  | 168
73 | Komplektā 5 sejas maskas un 1 cauruļu komplekts, saveitojams ar SomnoSuite izofluāna anestēzijas sistēmu, diametrs 16 mm | SOMNO-0803 | Low-Profile Anestēzijas maskas/elpošanas caurules SomnoSuite® (žurkām līdz 300g) | Kent Scientific |  |  | 168
74 | Komplektā 5 sejas maskas un 1 cauruļu komplekts, saveitojams ar SomnoSuite izofluāna anestēzijas sistēmu, diametrs 25 mm | SOMNO-0804 | Low-Profile Anestēzijas maskas/elpošanas caurules SomnoSuite® (žurkām virs 300g) | Kent Scientific |  |  | 168
75 | Silikona membrāna ar gredzenu; Šīs diafragmas ir KentScientific anestēzijas masku rezerves daļas. Katra lateksa loksne ir 6 x 36 collu bieza | SOMNO-0309 | Anestēzijas masku nomaiņas diafragmas | Kent Scientific |  |  | 78
76 | SOMNO anestēzijas indukcijas kamera ar bīdāmu vāku, piemērota anestēzijai ar gāzes anestēziju, droši pret gāzes izplūšanu lietošanas laikā, kā arī samazina anestēzijas gāzes izplūšanu kameru attaisot. Kamera veidota no triecienizturīga PET-g. Iespējams tīrīt ar spirtu saturošiem līdzekļiem un citiem stipriem dezinfekcijas līdzekļiem. Gāzes pievades un izvades kanālu adapteri 15 mm i.d. x 19 mm o.d, piemēroti standarta 19 mm EVAC trubām. Izmēri 1.7 litri, 12.7 cm W x 12.7 cm H x 12.7 cm D (izmēriem +/- 10%). Lietojami kopā ar SomnoSuite® pulverizatoru. | SOMNO-0530XS | Indukcijas kamera ar bīdāmu vāku | Kent Scientific |  |  | 345
77 | Šķērveida instruments, 10 cm garš (+/- 1 cm), veido caurumus 2mm diametrā. Nerūsējošais tērauds, autoklāvējami/sterilizējami ar spirtu saturošu līdzekli. | INS750077-2 | Ausu caurduramais | Kent Scientific |  |  | 160
78 | Ogles filtrs Fluosorber indukcijas kamerai, savienojams ar Fluovac (Harvard Apparatus) sūkni. Filtrs satur aktivētu ogli, kas efektīvi absorbē halotānu/izoflurānu. Vienkārši savienojams ar Fluovac vienību. Nodrošina gaisa plūsmu vismaz 60 litrus minūtē, rezistencei nepārsniedzot 2.0 cmH2O. Iepakojumā 6 vienības. Aktīvas vienības svars - 1200 g, izlietotas vienības svars 1400 g, nolietojuma pakāpi nosaka pēc svara. | 340415 | Ogles filtrs indukcijas kamerai | Harvard Apparatus
79 | Vicryl Rapide ķirurģiskie diegi 4-0, integrēta P-3 adata, garums 45 cm, bezkrāsaini; iepakojumā 36 gab. Uzsūkšanās ātrums: 5 dienās - 50%; 10-14 dienās - 100%, diegi pilnībā absorbēti ~42 dienās. Sterili, individuāli iepakoti | V4940H | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar adatu | Ethicon
80 | ETHICON zīda ķirurģiskie diegi, multifilamenta, savērpti, sterili, ar integrētu adatu 3-0, krāsa: melna, iepakojumā 24 gab., individuāli iepakoti. | EH6723E | Neuzsūcošie multifilamenta ķirurģiskie diegi ar adatu | Ethicon
81 | Atkārtoti lietojami ligēšanas klipšu uzliekamās šķēres LIGACLIP Multi-patient Single Clip Applier, savietojamas ar asinsvadu noslēgšanas klipšiem (nākošā pozīcija). Sterilizējamas ar spirtu saturošiem līdzekļiem. Piemēroti mazajiem noslēgšanas klipšiem. Garums 14.6 cm (5 3/4 collas). | LX105 | Asinsvadu noslēgšanas klipšu uzlika | Ethicon
82 | LIGACLIP® EXTRA Ligēšanas (asinsvadu noslēgšanas) klipši, sterili, 316L titāna. Mazā izmēra, piemērots nelieliem dzīvniekiem. Savienojams ar iepriekšējā pozīcijā esošo uzliku. Iepakojumā 20 klipši. | LT102 | Asinsvadu noslēgšanas klipši | Ethicon
83 | Gēla veida acu mitrinātājs Puralube® Vet Ophthalmic Ointment, piemērots grauzējiem. Sterils. Sastāvā baltais petrolatums un viegla minerālu eļļa. Iepsējams lietot acu mitrināšanai operācijas laikā, gan arī kā lubrikantu. Iepakojumā 3.5 g. | n/a | Acu mitrinātājs | Dechra
84 | Metāla sieta cimdi, paredzēti darbam ar nelieliem dzīvniekiem, aizsargā pret kodumiem un skrāpējumiem. XS izmērs | MMG-100 XS | Cimdi darbam ar žurkām | Braintree Scientific |  |  | 258
85 | Metāla sieta cimdi, paredzēti darbam ar nelieliem dzīvniekiem, aizsargā pret kodumiem un skrāpējumiem. S izmērs | MMG-100 S | Cimdi darbam ar žurkām | Braintree Scientific |  |  | 258
86 | Metāla sieta cimdi, paredzēti darbam ar nelieliem dzīvniekiem, aizsargā pret kodumiem un skrāpējumiem. M izmērs | MMG-100 M | Cimdi darbam ar žurkām | Braintree Scientific |  |  | 258
87 | Metāla sieta cimdi, paredzēti darbam ar nelieliem dzīvniekiem, aizsargā pret kodumiem un skrāpējumiem. L izmērs | MMG-100 L | Cimdi darbam ar žurkām | Braintree Scientific |  |  | 258
88 | Peļu turētājs (svarā līdz 25g), piemērots injekcijām astes vēnā; | LE-50 14 | LE Series peļu turētājs (25g) | Braintree Scientific |  |  | 467
89 | Peļu turētājs (standarta 1 1/4" id), piemērots injekcijām astes vēnā; izgatavots no sarkana plastikāta, ir virzulis peles fiksācijai | TV-RED 150-STD | Red Tailveiner Restrainer for Mice standard 1 1/4" id | Braintree Scientific |  |  | 238
90 | Peļu turētājs (mazais; , 1 1/8" id), piemērots injekcijām astes vēnā; izgatavots no sarkana plastikāta, ir virzulis peles fiksācijai | TV-RED 150-SM | Red Tube Tailveiner Restrainer for Mice small, 1 1/8" id | Braintree Scientific |  |  | 238
91 | 60 noplēšami slāņi, iepakojumā 8 gab (var tikt piedāvāti atsevišķi vai citā skaitā). Krāsa - zila, 65 x 115 cm (+/-5 cm), antimikrobiāls, netoksisks, lipīgā virsma nodrošina dzīvu un nedzīvu daļiņu piesaisti 99.9%, garantija - 1 gads. CE marķējums. Var tikt piedāvāti analogi alternatīvi varianti. | WM2645B608 | Līmpaklājs kontamināciju kontrolei, slāņi noplēšami | Conformat |  |  |  | 125 |  |  |  | 131.5
92 | Materiāls un konstukcija: sastāv no 3 izolācijas slāņiem: ārējā nerūsējošā tērauda virsma, noslēgts vakuums un ar stiklu pārklāts djuārs; sekla, plata konteinera atvere ("mute"); iekļauts pret izgarojumiem drošs vāks un rokturis pārvietošanai. Tilpums 2L; iekšējā konteinera diametrs 10±1 cm. Aukstuma noturēšanas laiks vismaz 48h. | #2123 | Šķidrā slāpekļa konteineris (2L) | Thermo Fisher sientific |  |  |  | 460 |  |  |  | 460.65
93 | Materiāls un konstukcija: sastāv no 3 izolācijas slāņiem: ārējā nerūsējošā tērauda virsma, noslēgts vakuums un ar stiklu pārklāts djuārs; sekla, plata konteinera atvere ("mute"); iekļauts pret izgarojumiem drošs vāks un rokturis pārvietošanai. Tilpums 1L; konteinera diametrs 11.6±1 cm. Aukstuma noturēšanas laiks vismaz 48h. | #2122 | Šķidrā slāpekļa konteineris (1L) | Thermo Fisher sientific |  |  |  | 430 |  |  |  | 432.96
94 | Neodisher-N (vai analogs) mazgāšanas līdzekļa koncentrāts dzīvnieku būriem. Skābs deterģents un neitralizējošs aģents, nesatur virsmas aktīvos aģentus; Līdzeklis noņem krāsu izmaiņas, laima, urīna un citus skābē-šķīstošu traipus. | Neodisher N | Mazgāšanas līdzeklis dzīvnieku būriem | Dr. Weigert |  |  | 220
95 | Reaģentu komplekts totālās RNS izolēšanai no dzīvnieku asins paraugiem, metode balstīta uz filtru kolonnu principa. Piemērots 100 µl līdz 500 µl asiņu uz vienu paraugu. Savietojams ar RNAprotect Animal Blood Tubes (76544). Izolētā RNS piemērota gēnu ekspresijas analīzei ar nākošās paaudzes sekvenēšanas metodi, reālā laika RT-PCR. | 76544 | RNeasy Protect Animal Blood Kit (50 reakcijas) | Qiagen | [6 empty] | 774,00
96 | Dzīvnieku totālās RNS izolēšanai paredzēti stobri, kas satur RNS satbilizējošu reaģentu, novēršot potenciālās izmaiņas ekspresijas profilos pēc asins paraugu ievākšanas. Ievāktos asins paraugus iespējams uzglabāt 5–25°Clīdz 48 stundām, 2–8°C līdz 2 nedēļām, –20°C līdz vismaz 3 mēnešiem. Savietojams ar RNeasy Protect Animal Blood Kit (73224). | 73224 | RNAprotect Animal Blood Tubes (50 x 100 µl) | Qiagen | [6 empty] | 261,00
97 | Izoflurānu absorbējošs aktivētās ogles filtrs, savietojams ar RAS-4 Rodent Anesthesia sistēmu (PerkinElmer) | CLS148221 (931401) | VetEquip Aktivētās ogles filtrs IVIS Spectrum anestēzijas iekārtai | Perkin Elmer (VetEquip)
98 | Materiālu komplekts dzīvnieku mikrobioloģiskā statusa saglabāšanai, veicot in vivo attēlveidošanu ar IVIS Spectrum (PerkinElmer) | 123997 XIC-3 | XIC-3 Dzīvnieku izolācijas kameras materiālu komplekts (Animal Isolation Chamber Kit) | Perkin Elmer
99 | Sterilizācijas kontroles tests, iepakojumā 20 gab, var tikt piedāvāti atsevišķi testi/cits testu daudzums iepakojumā. atbilst EN 285 un ISO 17665 standartam; Krāsu indikators. Netoksisks, nesatur svinu. Spējīgs detektēt gaisa noplūdi, nepietiekamu vakuumu un tvaika penetrāciju. | 102.001.0020 | Bowie & Dick testa pakas | Sterintech |  |  |  |  | 140,00 EUR (20 gab.)
100 | Geobacillus Stearothermophilus ATCC 7953 1x10^6 sporas flakonā; jānodrošina vides(barotnes) krāsas maiņa, baktērijām savairojoties, 100 testi (var tikt piedāvāts atšķirīgs testu daudzums), autoklāvējamās ampulās; Piemērojamie standarti: ISO 11138-3, EN 980, ISO 13485. | 107.001.0100 SCBI Tvaiks / Form | Pašattīstošie bioloģiskie indikatori (SCBI) | SP Medikal, Sterintech™ |  |  |  |  | 260,00 EUR (100 testi)
101 | Sealsafe Plus GM500 H-Temp polisulfona individuāli ventilējams peļu sprosts, autoklāvējams, savietojams ar Tecniplast individuāli ventilējamo sprostu statīvu AERO60 | GM500 | Sprosts pelēm | Tecniplast | [7 empty] | 63
102 | Sealsafe Plus GR900 H-Temp polisulfona individuāli ventilējams žurku sprosts, autoklāvējams, savietojams ar Tecniplast individuāli ventilējamo sprostu statīvu 2GR28. | GR900 | Sprosts žurkām | Tecniplast | [7 empty] | 97.5
103 | Nerūsējoša tērauda režģis, piemērots Tecniplast GM500 peļu individuāli ventilējamajiem sprostiem. | GM500LID | GM500 nerūsējoša tērauda režģis | Tecniplast | [7 empty] | 39
104 | Nerūsējoša tērauda režģis, piemērots Tecniplast GR900 žurku individuāli ventilējamajiem sprostiem. | GR900LID | GR900 nerūsējoša tērauda režģis | Tecniplast | [7 empty] | 76.625
105 | Nerūsējoša tērauda režģis ar pazeminātu barības ievietošanas rezervuāru, piemērots Tecniplast GR900 žurku individuāli ventilējamajiem sprostiem, paredzēts peļu izmitināšanai |  | GR900 nerūsējoša tērauda režģis, piemērots pelēm | Tecniplast | [7 empty] | 103.375
106 | Individuāli ventilējamā peļu sprosta vāks ar nodalījumu pudelei un mikrobioloģiskajam filtram, piemērots Tecniplast GM500 peļu individuāli ventilējamajiem sprostiem, uzliekot nodrošina hermetizāciju | GM500TOPSEALSU | GM500 vāks ar nodalījumu pudelei un mikrobioloģiskajam filtram | Tecniplast | [7 empty] | 118.75
107 | Individuāli ventilējamā žurku sprosta vāks ar nodalījumu vienai pudelei un mikrobioloģiskajam filtram, piemērots Tecniplast GR900 žurku individuāli ventilējamajiem sprostiem; uzliekot nodrošina hermetizāciju |  | GR900 vāks ar nodalījumu vienai pudelei un mikrobioloģiskajam filtram | Tecniplast
108 | Individuāli ventilējamā žurku sprosta vāks ar nodalījumu divām pudelēmun mikrobioloģiskajam filtram, piemērots Tecniplast GR900 žurku individuāli ventilējamajiem sprostiem, uzliekot nodrošina hermetizāciju |  | GR900 vāks ar nodalījumu divām pudelēm un mikrobioloģiskajam filtram | Tecniplast | [7 empty] | 148.375
109 | 260 ml ūdens pudele ar silikona blīvi, piemērots Tecniplast GM500 peļu individuāli ventilējamiem būriem; graduēta | ACBT0262SU | Pudele ūdenim (260 ml) | Tecniplast | [7 empty] | 13.5
110 | 400 ml (pudeles tilpums var variēt +/- 50ml) ūdens pudele ar silikona blīvi, piemērots Tecniplast GM900 žurku individuāli ventilējamiem būriem; autoklāvējama, izgatavota no H-Temp materiāla (pudeles tilpums var variēt +/- 50ml); graduēta |  | Pudele ūdenim (400 ml) | Tecniplast | [7 empty] | 16.75
111 | Ūdens pudeles vāciņš (nerūsējošā tērauda) ar silikona blīvi, Piemērots 260 ml pudelēm (108.pozīcija) | ACCP3421GM | Ūdens pudeles vāciņš (260 ml) | Tecniplast | [7 empty] | 21
112 | Ūdens pudeles vāciņš (nerūsējošā tērauda) ar silikona blīvi, Piemērots 400 ml pudelēm (pozīcija 109) |  | Ūdens pudeles vāciņš (400ml) | Tecniplast | [7 empty] | 21
113 | Universālais kartiņu turētājs zaļā krāsā, piemērots Tecniplast GM500 un GR900 būriem. Autoklāvējams. Var piedāvāt citas krāsas. | ACPCP24GM | Kartiņu turētājs | Tecniplast | [7 empty] | 11.25
114 | Pieslēguma komplekts, krātiņu statīva savienošanai ar kontroles iekārtu. Piemērots AERO60 krātiņu statīva savienošanai ar Tecniplast gaisa kontroles vienību. | ACSCVF33GM | Pieslēguma komplekts | Tecniplast | [7 empty] | 268.5
115 | Mikrobioloģiskais filtrs (100 gab.), piemērots Tecniplast GM500 peļu sprostiem.(poru izmērs 0.2 mikroni), baktēriju un vīrusu filtrācijas efektivitāte ≥ 99.999% |  | Mikrobioloģiskais filtrs individuāli ventilējamiem peļu būriem | Tecniplast | [7 empty] | 404.375
116 | Mikrobioloģiskais filtrs (100 gab.), piemērots Tecniplast GR900 žurku sprostiem. (poru izmērs 0.2 mikroni); baktēriju un vīrusu filtrācijas efektivitāte ≥ 99.999% |  | Mikrobioloģiskais filtrs individuāli ventilējamiem žurku būriem | Tecniplast | [7 empty] | 404.375
117 | H14 HEPA filtrs 200x450x90 mm, piemērots Tecniplast GM500 peļu sprostiem. | 4-08169-01-0-0A | HEPA filtrs | Tecniplast
118 | G4 priekšfiltrs (20 gab.), piemērots Tecniplast GM500 peļu sprostiem. | 4-00000926-0 | G4 priekšfiltrs | Tecniplast | [7 empty] | 280.5
119 | Maisiņi HEPA un priekšfiltru nomaiņai (50 gab.) | ACBAG003R | Maisiņi HEPA un priekšfiltru nomaiņai | Tecniplast | [7 empty] | 37.5
120 | Pudeļu pārnēsājamais / turamais režģis, piemērots 400 ml Tecniplast žurku ūdens pudelēm (Pozīcija 109), savietojams ar krātiņu mazgāšanas mašīnu SERIES 650 WASHERTM |  | Pudeļu turamais režģis lielajām pudelēm | Tecniplast
121 | GREEN O-RING GASKETS FOR GM500ARVR VALVE (iepakojumā 50 gab) | GM500GSKARVR | Sprostu GM500 ventilēšanas sprauslu uzlikas | Tecniplast
122 | UV lampa aizvietošanai, savietojamas ar Tecniplast lamināru BS60 |  | UV-C lampa lamināram Tecniplast BS60 | Tecniplast | [7 empty] | 324
123 | HEPA filtri un/vai filtru nomaiņas sistēma, kas savietojama/paredzēta SmartFlow individuāli ventilējamo sprostu ventilācijas iekārtai (Tecniplast); |  | HEPA filtrs SmartFlow individuāli ventilējamo sprostu ventilācijas iekārtai | Tecniplast | [7 empty] | 675
124 | 150 g stikla lodīšu, piemērotas izmantošanai instrumentu sterilizēšanai strilizatorā Steri 250 (Sigma-Aldrich kt.nr. Z378569EU-1EA) | Z380075-1PAK | Stikla lodītes (strilizatoram Steri 250) | Sigma-Aldrich |  |  | 52 |  |  |  |  | 33.47
125 | Antiseptisks līdzeklis ādai, gļotādām un brūcēm. | Braunol® | Braunol | B Braun
126 | Histoacryl® zila audu līme, sastāv no n-Butil-2 cianoakrilāta, sterila. Sacietē dažu sekužu laikā. | Histoacryl® | Histoacryl audu līme | B Braun |  |  | 32 |  |  |  |  | 538.93
127 | 700 sērijas šļirce, nerūsējošā tērauda virzulis, stikla korpuss, marķēts ar 3-pakāpju graduācijas atzīmēm; autoklāvējāmas, ISO 9001 serificētas | 7635-01 | Hamilton šļirce, 10ul | Hamilton | [5 empty] | 48.88 |  | 53.8
128 | 700 sērijas šļirce, nerūsējošā tērauda virzulis, stikla korpuss, marķēts ar 3-pakāpju graduācijas atzīmēm; autoklāvējāmas, ISO 9001 serificētas | 7636-01 | Hamilton šļirce, 25 ul | Hamilton | [5 empty] | 53.65 |  | 59.55
129 | 700 sērijas šļirce, nerūsējošā tērauda virzulis, stikla korpuss, marķēts ar 3-pakāpju graduācijas atzīmēm; autoklāvējāmas, ISO 9001 serificētas | 7637-01 | Hamilton šļirce, 50 ul | Hamilton | [5 empty] | 61.8 |  | 67.24
130 | 700 sērijas šļirce, nerūsējošā tērauda virzulis, stikla korpuss, marķēts ar 3-pakāpju graduācijas atzīmēm; autoklāvējāmas, ISO 9001 serificētas | 7638-01 | Hamilton šļirce, 100 ul | Hamilton | [5 empty] | 66.99 |  | 74.1
131 | 700 sērijas šļirce, nerūsējošā tērauda virzulis, stikla korpuss, marķēts ar 3-pakāpju graduācijas atzīmēm; autoklāvējāmas, ISO 9001 serificētas | 7639-01 | Hamilton šļirce, 250 ul | Hamilton | [5 empty] | 83.93 |  | 93.3
132 | Komplektā iekļauts tīrīšanas šķīduma koncentrāts 70 ml, desmit stieples no katra izmēra (0.00350" līdz 0.01207" ārējais diametrs), un instruktijcas. | 76620A | Hamilton adatu tīrīšanas komplekts | Hamilton | [5 empty] | 76.39 |  | 71.8
133 | Custom Large Hub noņemama adata, savietojama ar Hamilton šļirci 7639-01; adatas garums 304 mm, izmērs 26 Ga, iepakojumā 6 gab. Adatas gals neass, pulēts (point 3) vai ass (point 4) | 7806-03 | Noņemamas adatas Hamilton šļircei, 26Ga | Hamilton | [5 empty] | 167.68 |  | 147.3
134 | Custom Small Hub noņemama adata, savietojama ar Hamilton šļircēm 10-100ul (pozīcijas 124-127); adatas garums 25 mm, izmērs 27 Ga, iepakojumā 6 gab. Adatas gals neass, pulēts (point 3) vai ass (point 4) | 7803-01 | Noņemamas adatas Hamilton šļircei, 27Ga | Hamilton | [5 empty] | 402.93 |  | 350.44
135 | Custom Small Hub noņemama adata, savietojama ar Hamilton šļircēm 10-100ul (pozīcijas 124-127); adatas garums 25 mm, izmērs 29 Ga, iepakojumā 6 gab. Adatas gals neass, pulēts (point 3) vai ass (point 4) | 7803-06 | Noņemamas adatas Hamilton šļircei, 29Ga | Hamilton | [7 empty] | 292.75
136 | Custom Small Hub noņemama adata, savietojama ar Hamilton šļircēm 10-100ul (pozīcijas 124-127); adatas garums 25 mm, izmērs 31 Ga, iepakojumā 6 gab. Adatas gals neass, pulēts (point 3) vai ass (point 4) | 7803-03 | Noņemamas adatas Hamilton šļircei, 31 Ga | Hamilton | [5 empty] | 335.43 |  | 292.75
137 | Konteineri 60 ml ar 10% buferētu formalīnu audu fiksēšanai, iepakojumā 81 gab. Uz konteinera ir etiķete ar vietu pierakstam; CE IVD sertificēts un ISO kvalitātes garantija. Aizvākojums nodrošina hermētismu. | 2289 | Formalīna konteineri HistoPot, | Serosep
138 | Konteineri 40 ml ar 10% buferētu formalīnu audu fiksēšanai, iepakojumā 100 gab. Uz konteinera ir etiķete ar vietu pierakstam; CE IVD sertificēts un ISO kvalitātes garantija. Aizvākojums nodrošina hermētismu. | 2288 | Formalīna konteineri HistoPot, | Serosep
139 | Konteineri 20 ml ar 10% buferētu formalīnu audu fiksēšanai, iepakojumā 100 gab. Uz konteinera ir etiķete ar vietu pierakstam; CE IVD sertificēts un ISO kvalitātes garantija. Aizvākojums nodrošina hermētismu. | 2409 | Formalīna konteineri HistoPot, | Serosep